货物类标准招标文件

项目名称：合肥体育中心游泳馆及天鹅湖全民健身中心游

泳馆2024年度水处理药剂及水质养护服务（二次）

项目编号：2024TYGSCG02

招 标 人：合肥体育产业投资有限公司

招标时间：2024年4月

目    录

第一章 投标邀请（招标公告）	3

第二章 投标人须知前附表	5

第三章 投标人须知	8

一．投标文件的编制	8

二．投标保证金的缴纳	8

三．投标文件的递交	9

四．开标、评标及定标	10

六．投标文件的澄清	12

七.中标通知书	12

八.异议处理	13

九．签订合同	13

第四章 招标需求	15

第五章 评标办法	18

第六章 合同	24

第七章 投标文件格式	29

一．投标函	30

二．投标人情况综合简介	31

三．开标一览表	32

四．投标响应表	33

五.投标货物及报价表	34

六．投标授权书	35

七．投标人信用承诺	36

八. 投标业绩	37

九．有关证明文件	38

十．生产厂商授权书	38

十一．项目人员配备	39

十二．售后服务体系与检测方案	41

十三．产品质量承诺	41

十四．投标人认为需提供的其他资料	41

# 第一章 投标邀请（招标公告）

合肥体育产业投资有限公司现对合肥体育中心游泳馆及天鹅湖全民健身中心游泳馆2024年度水处理药剂及水质养护服务项目（以下简称：本项目）进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：2024TYGSCG02

2.项目名称：合肥体育中心游泳馆及天鹅湖全民健身中心游泳馆2024年度水处理药剂及水质养护服务

3.项目地点：合肥体育中心、天鹅湖全民健身中心

4.项目单位：合肥体育产业投资有限公司

5.项目概况：详见招标需求

6.资金来源：自筹

7.项目概算: 贰拾伍万贰仟元整（¥252,000.00）

8.项目类别：货物类

- 投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.经营范围须含有水处理药剂或化工经营许可；

3.具有一家及以上游泳馆药剂承包或供应服务业绩；

4.本项目不接受联合体投标；

5. 符合下列情形之一：

1)开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

2)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

3)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

4)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

6.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、投标报名

1.报名日期：2024年4月7日09:00至2024年4月13日17:00

2.领取方法：登录合肥体育产业投资有限公司网站http://www.hftycy.com下载标书

四、投标保证金

投标保证金缴纳详见第二章投标人须知前附表

五、开标时间及地点

1.开标时间：2024年4月15日15：00

2.开标地点：合肥体育中心

六、投标截止时间

2024年4月15日15：00

七、联系方法

招 标 人：合肥体育产业投资有限公司

地    址：合肥体育中心

联 系 人： 樊工 15655956202  孙工 0551--63363087

# 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥体育产业投资有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 合肥体育中心游泳馆及天鹅湖全民健身中心游泳馆2024年度水处理药剂及水质养护服务 |
| 3 | 项目编号 | 2024TYGSCG02 |
| 4 | 项目性质 | 货物类 |
| 5 | 资金来源 | □财政投资 委托人自筹 □其他 |
| 6 | 标段划分 | 不分标段 □分为 个标段 |
| 7 | 付款方式 | 根据中标人实际送货量据实结算，按季度支付，全年费用不得超出中标总价（超出部分中标人自行承担），付款前中标人需向委托人交付等额的合法有效的增值税专用发票，否则委托人有权拒绝或者延迟付款，且不承担违约责任。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 8 | 联合体投标 | □接受 不接受 |
| 9 | 投标有效期 | 30天 |
| 10 | 供货地点 | 合肥体育中心游泳馆、天鹅湖全民健身中心游泳馆 |
| 11 | 供货期限 | 合肥体育中心游泳馆、天鹅湖全民健身中心游泳馆：自合同签订之日起一年。 |
| 12 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 13 | 投标文件 | 正、副本各一，装订成册并封装于一个文件袋内 |
| 14 | 开标时间 及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 15 | 评标办法 | 有效最低价法。详见招标文件第五章评标办法 |
| 16 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 16 | 履约保证金 | 1.履约保证金数额：中标价的5％ 2.收受方式为：□现金保证 □现金支票 □银行汇票 □银行保函☑银行转账 □工程担保 □保证保险 3.收受人为:□招标人、委托人 4.提交时限：合同签订前按规定提交履约保证金，若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，3日内不能办理的，招标人将有权取消其中标资格。 5.退还：合同履行完成后30日内一次性无息退还。 6.如采用银行保函，银行保函由合肥本地银行或在合肥具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。 7.如采用工程担保，工程担保由注册地在合肥市或在合肥具有分支机构的国有担保公司出具的无条件担保。 |
| 17 | 业绩要求 | 1.本招标文件中要求的业绩须为: 已完成的业绩：投标文件中提供业绩合同扫描件。 正在履约或已完成的业绩均可：投标文件中提供业绩合同扫描件。 备注：已签订合同但尚未实施的业绩不予认可。即截至投标截止时间，项目如存在目前尚未开始履约、人员进场但尚未实质性开展、处于暂停等情况的，该业绩不予认可。 |
| 18 | 本地化服务 | 本项目是否要求本地化服务能力：要求 □不要求 本地化服务的能力是指具有下列条件之一： 1.在本地具有固定的办公场所及人员； 2.投标人在本地注册成立或者本地有分支机构的； 3.承诺中标即设立本地化服务机构。 |

第三章 投标人须知

### 一．投标文件的编制

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

2.2投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1招标内容、采购清单及有关文件等；

3.2国家、行业、地方有关技术标准规范；

3.3投标方需按照《投标分项报价表》格式做报价清单，所有价格均为到达项目所在工地含税（增值税专用发票）报价。

4.投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

### 二．投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：正、副本各一份。

2、投标文件的递交、修改和撤回

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

### 三．开标、评标及定标

1.开标

1.1合肥体育产业投资有限公司将在招标公告（如有变更，以变更公告为准）规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标时，合肥体育产业投资有限公司查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。合肥体育产业投资有限公司将当众宣读投标人名称、投标价格以及合肥体育产业投资有限公司认为合适的其它详细内容。

2.投标文件的澄清、说明或补正

2.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。开标一览表内容与唱标信息内容不一致的，以开标一览表为准。

2.4 开标一览表中投标总价与投标文件中各分项报价汇总金额不一致的，按以下方式处理：

2.4.1 项目以投标总价结算的，以开标一览表中投标总价为准；

2.4.2项目以分项报价为准据实结算的，投标无效。

3.评标

3.1评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

3.2评标方法：本次评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。

3.3如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评标委员会将视情况现场决定是否改为竞争性谈判。谈判并不限定只进行二轮报价，如果评标委员会认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。在谈判内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

3.4 评标委员会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行评审。

3.5评审过程中，如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）应携带本人有效身份证明（包括居民身份证、社保卡、军官证、驾驶证或护照）原件参加询标并签字，因投标人授权代表未到开标现场或联系不上等情形而无法接受评标委员会询标的，有关风险投标人自行承担。

3.6评标委员会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围和质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

3.6.1投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字；

3.6.2投标联合体没有提交共同投标协议；

3.6.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

3.6.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

3.6.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

3.6.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

3.6.7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

3.6.8评标委员会评议认为构成废标的其他情况；

3.6.9投标人未按要求提交投标保证金的；

3.6.10其他未实质性响应招标文件要求的。

3.7评审时，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的评审指标要求。

3.8如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

3.9评标委员会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

4.定标

4.1评标委员会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

4.2如评标委员会认为有必要，将首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目招标活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

5.招标人一律不予退还投标人的投标文件。

6.本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

四. 投标信息发布

1.与本次招标活动相关的信息，将在合肥体育产业投资有限公司(http://www.hftycy.com/)发布。

2. 合肥体育产业投资有限公司对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。投标人应主动上网查询。文旅博览集团不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

### 五．投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 六.中标通知书

1.合肥体育产业投资有限公司将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2.合肥体育产业投资有限公司对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

3.中标公示期满后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须同时携带有效身份证明）领取中标通知书。

### 七.异议处理

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，由投标人授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向合肥体育产业投资有限公司提出异议，逾期不予受理。

2.异议书内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

3.有以下情形之一的，视为无效异议：

3.1 未按规定时间或规定手续提交异议的；

3.2异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

3.3其他不符合异议程序和有关规定的。

4.合肥体育产业投资有限公司将在收到书面质疑后5个工作日内审查异议事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知异议人，但答复的内容不涉及商业秘密。

### 八．签订合同

1.履约保证金

1.1签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

1.2投标人须知前附表约定收取履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

1.3如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消该授标，在此情况下招标人可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

2.签订合同

2.1中标人应在中标通知书发出之日起7日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2.2中标人、委托人双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，委托人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.3招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

2.4招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；

2.5中标人不与委托人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

  - 合同履行完毕后，经委托人考核合格，双方可续签合同。

第四章 招标需求

前注：

1.投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按委托人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

2.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系合肥体育产业投资有限公司，或接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

- 项目简介

合肥体育中心建设标准可承办全国运动会及单项国际赛事的大型公共体育设施场馆，体育中心风格定位为开放式体育公园，是集体育运动和比赛、展览、办公、会议、餐饮、休闲为一体的综合性、智能化建筑体系。

二、招标需求

- 提供对合肥体育中心游泳馆【训练池1650m³、竞赛池3750m³、跳水池3150m³（泳池实际容量以现场勘测为准，其中竞赛池或跳水池每年开放时间一般不超过3个月）】和天鹅湖全民健身中心游泳馆（训练池、戏水池）2024年度的水处理药剂、水质检测、养护服务、自动投药设备的维护等（水处理药剂主要包括不限于次氯酸钠、杀菌剂、超级浓缩澄清剂、除藻剂、氯中和剂、PH降低剂、速溶氯片等）。

2、每次药剂送货上门提供供货清单，产品合格证，检验报告等，并由专人签字确认保管。

3、专人定期服务，定期提供游泳馆水质检测并出具分析工作报告（一周一次），对水质不合格情况立即进行整改；

4、负责游泳馆自动投药设备维护、维修及水质相关问题的处理工作，提供有效处理方案；

5、协助卫生主管部门对游泳馆水质检查准备工作，并承担因水质处理不达标的行政处罚责任；

6、负责对游泳馆水质管理员进行专业技术培训，及日常工作对接、配合；

- 7、配合参与其它与游泳馆水质检测养护等相关工作。

三、游泳池药剂项目清单

| 序号 | 图片 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 速溶氯片 | 50KG/桶 | 10 |  |  |
| 2 |  | 次氯酸钠--液体 | 25KG/桶 | 1400 |  |  |
| 3 |  | PH降低剂（酸性） | 25KG/桶 | 120 |  |  |
| 4 |  | 臭氧粉 | 20KG/桶 | 10 |  |  |
| 5 |  | 超级浓缩澄清剂 | 1KG/瓶 | 350 |  |  |
| 6 |  | 氯中和剂 | 1KG/瓶 | 75 |  |  |
| 7 |  | 除藻剂 | 1KG/瓶 | 100 |  |  |
| 8 |  | 尿素去除剂 | 1KG/瓶 | 100 |  |  |
| 9 |  | 百灵达测试药片 | 250片/盒 | 15 |  |  |
| 10 |  | 彩虹二合一测试盒 | 余氯、PH值 | 10 |  |  |
| 11 |  | 二合一测试盒补充液 | 250ML/瓶 | 24 |  |  |
| 12 |  | 百灵达三参数 | 余氯、氰尿酸、PH值等 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：中标人须免费将所有货物送至招标人指定地点

四、报价要求

投标人须报全年药剂的投标总价及药剂单价，投标总价作为定标的依据。投标总价包括但不限于全年药剂产品（主要及辅助材料）的购买费、包装费、人工费、运输、装卸、加工（含加工过程中的主要及辅助材料损耗）、验收、维保、培训、利润、税金、水质养护及投药设备维护等完成招标需求全部内容及费用，投标报价总价不得高于项目概算。

五、服务要求

1．对泳池药剂在线水质监测设备及自动投药系统进行定期维护，确保泳池药剂为自动投加，自动检测（水处理药剂主要包括不限于次氯酸钠、杀菌剂、超级浓缩澄清剂、除藻剂、氯中和剂、PH降低剂、速溶氯片等），正常运行；

2．每次药剂送货上门提供供货清单，产品合格证，检验报告等，并由专人签字确认保管；

3．专人定期服务，定期提供游泳馆水质检测并出具分析工作报告（一周一次）；

4．协助水质相关问题的处理工作，提供有效处理方案；

5．负责对游泳馆水质管理员进专业技术培训，及日常对接、配合工作；

6．协助卫生主管部门水质检查等相关工作；

7．配合参与其他与游泳馆水质相关的工作。

六、产品的质量及验收标准

1．中标人向委托人供应的产品,其品种、规格、质量符合国家相关质量标准规范要求。

2．中标人供应的产品范围内,国家相关质量监督管理等部门或顾客如对中标人所供的产品存有疑义的,中标人负有证明该产品符合国家标准并配合委托人澄清事实妥善处理的义务。

3．中标人向委托人提供游泳池水质处理所需的所有药剂为合格正品。

4．中标人承包合肥市体育中心游泳馆训练池、跳水池、竞赛池三个泳池及天湖全民健身中心泳池合作期间水质检测养护及药剂使用费用，不得超过中标价，超出部分由中标人自行承担。

第五章 评标办法

1.为做好合肥体育中心游泳馆及天鹅湖全民健身中心游泳馆2024年度水处理药剂及水质养护服务项目招标（项目编号：2024TYGSCG02）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用有效最低价法作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7. 评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评标委员会应提出充足的理由，根据招标文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评标委员会独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

8. 评标委员会按下表内容进行投标有效性评审。

| 评审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实质性指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |  |
| 2 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。 |
| 3 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效 |
| 4 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 详见第七章响应文件格式“投标授权书” |
| 5 | 投标人信用记录证明材料 | 符合招标文件要求 |  | 提供信用记录证明材料扫描件，详见第七章响应文件格式“投标人信用承诺”。 |
| 6 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  | 第七章投标文件格式一 |
| 7 | 投标报价 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 投标人资格 | 符合招标文件要求 |  | 详见第一章投标邀请“投标人资格”； |
| 9 | 标书响应情况 | 付款响应、完工期响应、质保期响应等 |  |  |
| 10 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 11 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或谈判文件有明确规定的 |  |  |
| （1）资格审查采用定性方法，符合性评审，所有评审选项必须全部通过方为合格。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与技术标、商务标评审。 （2）投标人提供的资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。 （3）投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息以骗取中标的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。 |  |  |  |  |

9.价格评审: 对通过有效性评审的有效投标人，按其最终报价（评标价）由低到高的顺序选出中标候选人。

10.如果有效投标报价出现两家或两家以上相同者，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

11.评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

12.在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

13.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

14.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

15. 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

16.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。

17. 其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。合肥体育产业投资有限公司将按相关规定予以处罚并记入不良行为记录，予以披露。

- 合同

游泳池水处理药剂及水质检测养护承包合同

合同编号：HFTYCY--****-**

甲方：                         （以下简称甲方）

乙方：                         （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商，就【合肥体育中心和天鹅湖全民健身中心游泳池药剂及水质检测养护】采购事项协商一致，订立本合同。

一、服务内容：

- 1、提供对合肥体育中心游泳馆【训练池1650m³、竞赛池3750m³、跳水池3150m³（泳池实际容量以现场勘测为准，其中竞赛池或跳水池每年开放时间一般不超过3个月）】和天鹅湖全民健身中心游泳馆（训练池、戏水池）2024年度的水处理药剂、水质检测、养护服务、自动投药设备的维护等（水处理药剂主要包括不限于次氯酸钠、杀菌剂、超级浓缩澄清剂、除藻剂、氯中和剂、PH降低剂、速溶氯片等）。

2、每次药剂送货上门提供供货清单，产品合格证，检验报告等，并由专人签字确认保管。

3、专人定期服务，定期提供游泳馆水质检测并出具分析工作报告（一周一次），对水质不合格情况立即进行整改；

4、负责游泳馆自动投药设备维护、维修及水质相关问题的处理工作，提供有效处理方案；

5、协助卫生主管部门对游泳馆水质检查准备工作，并承担因水质处理不达标的行政处罚责任；

6、负责对游泳馆水质管理员进行专业技术培训，及日常工作对接、配合；

- 7、配合参与其它与游泳馆水质检测养护等相关工作。

二、合同价款：体育中心及天鹅湖全民健身中心泳池水处理药剂及水质检测养护费用为不超过人民币：大写（           ）小写（          ）元(其中训练池为常年开放，跳水池、竞赛池仅夏季开放，闭馆后无需对水质养护达到可游泳的标准）。本合同价一次性包死，固定不变，不因包括市场价格涨落、履行期调整等任何因素而调整。合同单价为乙方按照合同约定履行自身全部义务的费用，包括但不限于材料费、人工费、运费、包装费、安装调试费、利润、税费等乙方为履行本合同项下全部义务所需的所有费用。除此之外，甲方无需就本合同项下服务向乙方或第三方支付任何其他费用，若因客观原因导致甲方药剂需求量减少，乙应当根据自身用药量的减少所对应的有关费用，核减甲方应当支付的费用。

二、服务期限：

本合同有效期为 12个月；自实际合同签订之日起。

三、付款方式：

1、根据中标人实际送货量据实结算，按季度支付，全年费用不得超出中标总价（超出部分中标人自行承担）。

2、甲方支付方式:乙方应在每次要求付款前向甲方开具符合税务要求的足额合法的增值税专用发票，税率13%。否则，视为乙方违约，甲方有权拒绝付款，且不承担违约责任。

乙方指定收款账户为：

公司全称：

开户行：

账号：乙方保证提供的账户信息准确无误，乙方账户信息如有变更，应在合同规定的付款时间基础上至少提前7日以书面方式通知甲方。如乙方未按时通知或通知有误而导致甲方延期付款或无法转账的，甲方不承担任何责任。

四、交货地点：甲方指定地点（合肥体育中心游泳馆或天鹅湖全民健身中心游泳馆)。

五、供货方式：

1、自合同生效日，乙方根据游泳馆戏水池、培训池、竞赛池、跳水池实际水质养护所需药品一次性提供满足10个工作日用量，补给药品将由甲方电话通知或以QQ/邮件通知时间为准,甲方告知乙方所需补给药剂品种;乙方在接到甲方通知送货需求后5个工作日内将甲方所需药品送到甲方指定地点，甲方派专人负责签收。

2、自合同生效日第5个工作日内，乙方须指派专业技术人员对甲方相关人员进行自动投药设备的培训直至运行使用，自动投药设备产权归属甲方所有，自动投药设备维护维修责任以及所产生的一切费用均由乙方自行承担。

六、产品的质量及验收标准：

1、乙方向甲方供应的产品,其品种、规格、质量符合国家相关质量标准规范要求。

2、在乙方供应的产品范围内,国家相关质量监督管理等部门或顾客如对乙方所供的产品存有疑义的,乙方负有证明该产品符合国家标准并配合甲方澄清事实妥善处理的义务

3、乙方向甲方提供游泳池水质处理所需的所有药剂为合格正品。

4、乙方承包合肥市体育中心、天鹅湖全民健身中心游泳馆训练池、跳水池、比赛池三个泳池合作期间水质养护用药费用，不得超过中标价，超出部分由乙方自行承担。

5、因乙方产品质量，造成任何人身损害或客户要求赔偿等损失的，甲方有权要求乙方赔偿实际损失并按照合同总额30%承担违约责任。

七、甲、乙双方责任：

甲方责任：

1、甲方负责提供在线水质监测仪及自动投药计量泵，游泳池循环设备正常运行工作。（循环水泵切换、过滤设备的覆膜、反冲洗、补水、泳池吸污），确保投加药剂的水质达到国家游泳池水质标准。

2、甲方负责按时支付乙方合同款项。

3、甲方负责所有国家有关单位对游泳场所的水质检测费用。若因药剂质量问题导致检测水质不合格，检测费用由乙方承担，且乙方需重新对场所的水质进行养护以达到合格标准。若因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

4、甲方应积极配合乙方货物进行验收,如甲方无故延迟验收的,责任由甲方承担。

5、在合同正常履行的有效期内，保证乙方为甲方游泳池药剂唯一供货商。

乙方责任：

- 乙方应保证实际供货药剂名称与投标清单药剂名称及招标清单需求药剂名称一致，按需足量供货。

- 为保证甲方投加药剂的科学性，在合同期限内对甲方自动投药系统进行定期维护，确保监测仪的数据准确。

3、乙方负责为甲方每月做不少于4次水质平衡检测（检测内容包括：自由余氯、化合性余氯、总氯、水的混浊度、PH值），并提供书面的水质检测报告。

4、乙方在合同期限内免费对甲方工作人员进行游泳池水处理投药流程进行培训。

5、乙方依本合同所规定的交货时间,将货物按时送至甲方指定地点。

6、为确保水质，合理控制成本，乙方可向甲方提供新产品，同时做好甲方水处理人员药剂投加的培训工作。

八、违约责任：

1、因乙方原因延迟交货的，每逾期一天，则按合同总额的1‰支付逾期违约金。逾期超过2周的，甲方有权解除合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。若因乙方逾期交货造成甲方无药可用时，甲方可以直接解除合同向第三方采购药剂，并有权要求乙方承担合同总价款30%的违约金。

2、在乙方完全履行本合同项下义务的情况下，甲方逾期付款且乙方发出书面催款通知后7日仍未付款的，每逾期一日，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付应付未付款的违约金，除此之外不承担其他责任。

3、因乙方产品质量问题或其他违约行为，造成甲方或第三方任何人身损害或客户要求赔偿等财产损失的，所有赔偿责任由乙方承担。给甲方造成损失的，还应对甲方承担赔偿责任。

4、因乙方违约或过错致使提起诉讼索赔而给甲方所造成的一切经济损失均由乙方承担，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、文印费、担保费、诉讼保全保险费等一切合理必要支出。

5、因甲方自身原因未按规定作业流程合理投加药剂，造成甲方水质受损的，由此产生的一切后果，由甲方承担。

九、合同终止：

1、本协议双方签字之日起生效，除不可抗拒或法定解约的情况外，甲乙双方任何一方不可单方终止本合同。

2、如遇特殊情况，甲方可提前一个月以书面形式通知乙方解除合同并注明原因，甲方在据实结清乙方合同解除前的所有款项后，互不承担违约责任。

十、其它：

合作期间内，甲乙双方本着诚信负责的态度，在保证水质、科学投药、合理控制成本的前提下，若经双方人员共同努力，依然导致药剂实际使用费用超出本合同预算金额，及给双方协商一致，甲方可根据实际发生额与乙方结算相应的费用（游泳池药品价格详见附件一，附件与本合同具有同等法律效力）。

十一、履约保证金：

1.本项目履约保证金为中标价的5% 。

2.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金和应付乙方的货款中直接扣除相应的赔偿金、违约金等。

3.履约保证金在本合同期限届满后，如乙方不存在任何违约行为，甲方在收到乙方申请后7个工作日内无息返还。

十二、双方如有未尽事宜，通过友好协商解决。协商不成的，双方有权将争议提交甲方所在地人民法院。

十三、此合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，均具有同等法律效力。

十四、双方同意，合同载明的地址、工商登记地址均为双方约定的法律文书送达地址，寄往该地址的各类法律文书，自交邮之日起第3日视为送达之日。任何一方地址有变动的，应提前15日以书面形式通知另一方，否则视为地址未变动.

甲方（盖章）                    乙方（盖章）

法定代表人                      法定代表人

或委托代理人（签字）：           或委托代理人（签字）：

地址：                           地址：

日期：                           日期：

备注：本合同仅供参考，如本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表、招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表、招标需求的约定为准。

# 第七章 投标文件格式

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 开标一览表 |  |
| 四 | 投标响应表 |  |
| 五 | 投标货物及报价表 |  |
| 六 | 投标授权书 |  |
| 七 | 投标人信用承诺 |  |
| 八 | 投标业绩 |  |
| 九 | 有关证明文件 |  |
| 十 | 项目人员配备 |  |
| 十一 | 生产厂商授权书 |  |
| 十二 | 售后服务体系、维保方案、检测报告 |  |
| 十三 | 产品质量承诺 |  |
| 十四 | 投标人认为需要提供的其他资料 |  |

- 一．投标函

致：合肥体育产业投资有限公司

根据贵方“                   项目”的第                号招标邀请书，正式授权                   　（姓名、身份证号）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试、质保等工作）的最终投标报价详见开标一览表，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金、工程量清单和控制价编制费（如有）。

2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7.我方承诺若中标，按招标文件要求提供本地化服务。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

9.我方同意招标文件规定的付款方式。

10.与本投标有关的通讯地址：

电    话：                            传    真：

投标人基本账户开户名：            账号：             开户行：

投标人签章：                     日    期：

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日

### 二．投标人情况综合简介

(投标人可自行制作格式)

### 三．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | 元 |
| 备注 |  |

投标人(公章)：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价

### 四．投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标具体内容/承诺 （如所投产品品牌、型号、技术规格及配置、材质等） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标人（公章）：

备注：

1.投标人必须根据招标需求逐项对应描述投标的具体内容，如投标货物主要参数、材质、配置及服务要求等，如不进行描述，仅在“按投标人所投内容填写”部分填写“响应”或未填写或仅复制招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2.投标人所投产品如与招标文件要求的主要参数、材质、配置及服务要求等不一致的，则须在上表“偏离说明”栏中详细注明。

3.“按投标人所投内容填写”部分可后附详细说明及技术资料。

五.投标货物及报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 原产地及生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

### 六．投标授权书

本授权书声明：           公司授权       （投标人授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加文旅博览集团有限公司                   招标活动（项目编号：       ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证正面

扫描件

授权代表身份证反面

扫描件

特此声明。

投标人(公章)：

日        期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表（须与投标函中授权代表为同一人，否则投标无效），投标文件中提供授权代表身份证扫描件。

2.法定代表人参加投标的无需此件，但投标文件中须提供身份证扫描件。

### 七．投标人信用承诺

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5. 参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法及安全事故记录。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询，并在投标文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人（公章）：

### 八. 投标业绩

（一）业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（二）业绩证明材料

（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应提供）

### 九．有关证明文件

提供符合投标邀请、招标需求及评标办法规定的相关证明文件（制作成扫描件）。

特别提示：

投标人在投标文件制作时，提供下列材料（包括但不限于）：

招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如营业执照、税务登记证、业绩、相关证书、证明资料等，应将上述证明材料制作成扫描件。

### 十．项目人员配备

| 职务 | 姓名 | 职称 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 其它人员 |  |  |  |  |

投标人签章：

备注：

1. 管理机构的主要人员（项目经理）按招标文件要求附资质证书等证明资料扫描件；

2.中标后如需更换管理机构主要人员，需书面向招标人提出，并获得书面同意后方可更换；

### 十一．生产厂商授权书

### 十二．售后服务体系、维保方案、检测报告

(投标人可自行制作格式)

### 十三．产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

十四、投标人认为需提供的其他资料